Список документов, необходимый при проверке ГПН. Инспектор может запросить любой из этих документов на основании того, что он необходим для оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности:

- Устав, свидетельство о постановке на учет в ФНС РФ, свидетельство ОГРН, иные правоустанавливающие документы юридического лица,  свидетельство ОГРНИП, ИНН для индивидуального предпринимателя;

- распорядительные документы (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, и т. д.);

- техническая документация по вопросам энергоснабжения, водоснабжения, установки систем противопожарной защиты, договоров на обслуживание систем противопожарной защиты и т. д.;

- технологическая документация, наличие и ведение которой установлено техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными законами и подзаконными актами;

- документы о законном владении объекта и оборудования: договоры аренды помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;

- лицензии, специальные разрешения на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;

- сертификаты соответствия по установленной форме на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;

- иную документацию, которая может содержать информацию о пожбезопасности объекта.

Список документов о пожбезопасности на предприятии

1. Приказ руководства об обеспечении пожарной безопасности.

2. Приказ о назначении ответственного за обеспечение на предприятии пожарной безопасности.

3. Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию систем противопожарной защиты.

4. Приказ об организации и составе добровольной пожарной дружины (ДПД).

5. Приказ об организации и составе пожарно-технической комиссии (ПТК).

6. Правила, инструкции (по содержанию и применению первичных средств пожаротушения; о порядке действий работников предприятия в случае возникновения пожара и эвакуации; по пожбезопасности при работе в производственном цехе) по пожарной безопасности,  также журнал учета проведения вводного инструктажа:

7. Планы эвакуации при необходимости.

8. Инструкции для дежурного персонала по обеспечению пожарной безопасности, действиям при пожаре и при проведении эвакуации людей в случае пожара.

9. План противопожарных мероприятий на год или перспективный период.

10. График проверок противопожарного состояния.

11. Акты проверок противопожарного состояния зданий и помещений, проверок систем противопожарной защиты, пожарных лестниц, огнезащитной обработки

12. Журналы учета огнетушителей, пожарных кранов и гидрантов.

13. Документы по эксплуатации систем противопожарной защиты.

14. Документация по огнезащитной обработке сгораемых и металлических конструкций, занавесов и т. п.

15. Документы по обучению сотрудников вопросам пожарной безопасности, включая приказ по организации обучения, методические разработки, журнал учета обучения и инструктажей.

16. Документы по проведению практических занятий или тренировок по эвакуации и действиям при пожаре, включая план их проведения, приказы об организации и методические документы.

17. Документация о техническом состоянии первичных средств пожаротушения, в том числе, документы о перезарядке огнетушителей.

18. Сертификаты и паспорта на оборудование систем противопожарной защиты, средства пожаротушения и другое оборудование и материалы в соответствии с утвержденным перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации.

19. Проектная документация на все объекты, здания и сооружения, включая все имеющиеся инженерные системы, а также дополнительно выпускаемые документы и проекты, в том числе содержащие положения о внесении изменений в проектную документацию.

20. Переписка с надзорными органами, в том числе документы, подтверждающие выполнение полученных предписаний.