| N темы | Наименование темы | часы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий). | 0,50 |
| 2. | Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации). | 0,10 |
| 3. | Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции. | 0,10 |
| 4. | Пожароопасность технологического процесса. | 0,20 |
| 5. | Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. | 0,10 |
| 6. | Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). | 0,30 |
| 7. | Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. | 0,20 |
| 8. | Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. | 0,20 |
| 9. | Способы сообщения о пожаре. | 0,10 |
| 10. | Меры личной безопасности при возникновении пожара. | 0,10 |
| 11. | Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. | 0,10 |
| Итого: |  | 2,00 |