УТВЕРЖДАЮ Директор ________________________ _____________________ __________. (подпись) "____" ______________ _______ г.

НАРЯД-ДОПУСК

на выполнение сварочных работ

1. Выдан: _________________________  (ФИО, должность)

2. На выполнение работ: ____________________________

3. Место проведения работ: __________________________

________________________

4. Состав исполнителей

| N п/п | Ф.И.О. исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало: _____________

Окончание: _____________

6.  Меры  по  обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения

работ:

• место проведения сварочных работ очистить от горючих и легковоспламеняющихся материалов, обеспечить первичными средствами пожаротушения;

• строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку стен, а также части оборудования защитить от попадания на них искр, при необходимости полить водой;

• закрыть негорючими материалами вентиляционные, монтажные, технологические проемы в смежные помещения для предотвращения попадания в них раскаленных частиц металла.

7. Согласовано со службами объекта:

Главный специалист отдела по охране труда ___________________

«___»_______________

8. Место проведения работ подготовлено.

Ответственный за подготовку места проведения работ

Инженер ____________

«»___________________

9. Наряд-допуск продлен до ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11. Изменение состава бригады исполнителей

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  | Рук-ль работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | с условиями работы ознакомлен проинструктирован | квалифи-кация, разряд | выполня-емая функция | дата, время | Ф.И.О. | дата, время | выполня-емая функция |  |

12.  Работа  выполнена  в  полном  объеме,  рабочие  места  приведены в

порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт.

Начальник участка № 1                              ____________________________ФИО