| Зарегистрирована |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу) |  |  |
| "__" ______________ 20__ г. |  |  |
| Регистрационный N ________________ |  |  |
| ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |

Настоящая декларация составлена в отношении    муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55». Функциональное назначение: Ф 4.1.

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты 	бюджетное учреждение

(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица 	ОГРН 1112233344555

Идентификационный номер налогоплательщика 	ИНН 123456789

Место нахождения объекта защиты 	РФ, г. Сергиев Посад. ул. Трещева, д.48

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 121145 г. Сергиев Посад, ул. Трещева, д. №48, тел 234-432, mail@yandex.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Дата ввода объекта в эксплуатацию – 14.05.2001 г

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

Капитальный ремонт - 16.09.2015

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

—

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

| N п/п | Наименование раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | Характеристика объекта защиты |  |  |
|  | Наименование параметра |  | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости |  | I |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности |  | CО |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности |  | Ф 4.1 |
| 1.4 | Высота здания |  | 25 |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания |  | 3000 |
| 1.7 | Объем здания |  | xxx кв.м. |
| 1.8 | Количество этажей |  | 3 |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) |  | — |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) |  | список используемых систем |
| ## 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |  |  |
| не проводился |  |  |  |
| ## 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |  |  |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек |  |  |  |
| ## 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |  |  |
|  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2009 | выполняется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2009 | выполняется |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 1.13130.2009 | выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 | выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ | выполняется |

|  | Настоящая декларация разработана |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Иванов И.И. |  |  |
|  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | (Подпись) |
|  | "15" мая 2020 г. |  |  |
| М.П. (при наличии) |  |  |  |